## SP Cal Results
Rec No | Serial No | SP Cal Lot | SP Cal Exp | IC Slope | TC Slope | SLP Ratio | SP IC Peak | SP TC Peak | SP Pk Ratio | SP Pass | SP Acc Lot | SP Acc Exp | TOC Acc | TOC RSD | SP Acc Pass | Operator | Station | Bay | Site | Rec Time
8314 | 26033773 | 26023-0370 | 2026-05-01 | 1.28 | 1.42 | 0.9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 26029-0460 | 2026-05-07 | 0.05 | 0.11 | 1 | P.Nget | 0 | 2 | BLDR | 2026-03-12 09:25:05
8313 | 26033773 | 26023-0370 | 2026-05-01 | 1.28 | 1.42 | 0.9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 26029-0460 | 2026-05-07 | 0.05 | 0.11 | 1 | P.Nget | 0 | 2 | BLDR | 2026-03-12 09:25:01